薄透镜焦距的测量实验报告

姓名__  学号 __  指导教师 _贺莉蓉_  实验时间  2023年3月21日

一、实验原理，目的及主要内容

（原理图及主要公式，讲义中已经包含的原理可以不用重复叙述）

1.凸透镜焦距的测量原理

2.凹透镜成像的测量原理

3.像差

实际透镜不是理想的“薄透镜”，它对不同波长光线的折射率也不同，而且实际光线也不都是近轴光线。所以，实际光学系统成像与理想的近轴单色光线成像不同，所存在的偏差称为“像差”。

二、实验过程及数据记录

（实验主要过程，实验现象照片、测试条件等）

- 光路调整

- 目测粗调：把物屏、透镜和像屏等依次装好靠拢，使各元件中心大致在一条直线上，并使各元件的平面互相平行.

- 细调：利用共轭法，得到一大一小两次成像，先记住小像位置，调节透镜的高度使大像的中心与小像重合，如此反复调节，直到完全重合.

- 共轭法测凸透镜的焦距

- 参看图3，固定物屏和像屏的位置，注意要使D>4f.

- 采用左右逼近法分别测定大像和小像的位置，重复6次，记录数据.

- 视差法测凸透镜的焦距

- 在图3光路中，用针尖取代像屏.

- 用人眼上下左右移动观察针尖与实像之间的视差，若像的移动方向与人眼相同，则将针尖推向透镜；反之则推向观察者，直到针尖与实像无像差.

- 记录消除视差后的针尖位置6次.

- 物距像距法测凹透镜的焦距

- 参看图5安置装置，使像屏上呈现缩小的像，用左右逼近法测定像屏位置.

- 在凸透镜和像屏之间放入凹透镜，移动像屏，直到像屏上出现清晰的像，用左右逼近法测定像屏的位置1.

- 将凹透镜以支杆为轴转动180°，移动像屏，直到像屏上出现清晰的像，用左右逼近法测定像屏的位置2.

- 取平均值作为像屏的位置，记录凹透镜的位置.

- 自准法测凸透镜的焦距

- 参看图2，平面镜紧靠在凸透镜后，左右逼近法测定凸透镜位置，要求在物屏上看到与物大小相同的清晰倒像，记录6个透镜位置1.

- 将凸透镜以支杆为轴转动180°，再调节凸透镜的位置，得到最清晰的实像，记录6个透镜位置2.

- 取平均值作为凸透镜的位置，记录物屏位置.

- 观察像差

- 自准法测凹透镜的像距

- 参看图4安置好元件，使像屏上呈现缩小清晰的像，用左右逼近法测定像屏位置，固定物屏和凸透镜.

- 在凸透镜和像屏之间放入凹透镜和平面镜，移动凹透镜，观察物屏直到出现一个清晰倒像，用左右逼近法测定6个凹透镜位置1.

- 将凹透镜以支杆为轴转动180°，再调节凹透镜的位置，用左右逼近法测定6个透镜位置2.

1. 数据表及数据处理

（数据记录表，根据原始记录整理得到的数据表，变量符号应该与实验原理公式相同）

| 共轭法 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 焦距f(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物屏位置(cm) | 0 |  |  |  |  |  | 17.61±0.08 |
|  | 像屏位置(cm) | 109.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 透镜位置1(cm) | 23.51 | 23.13 | 23.52 | 23.09 | 23.42 | 23.22 |  |
|  | 透镜位置2(cm) | 88.31 | 88.45 | 88.62 | 88.92 | 88.50 | 88.55 |  |

表1 共轭法测量凸透镜焦距的数据记录表

x1=23.51+23.13+23.52+23.09+23.42+23.226=23.32cm

∆Ax1=σx1=i=16xi-x125=0.19cm

∆B=0.02cm

ux1=∆Ax12+∆B2=0.19cm

x2=88.31+88.45+88.62+88.92+88.50+88.556=88.56cm

∆Ax2=σx2=i=16xi-x225=0.21cm

∆B=0.02cm

ux2=∆Ax22+∆B2=0.21cm

取d=x2-x1

则d=x2-x1=65.24cm

ud=ux12+ux22=0.28cm

由于物屏的光具座比像屏的多6mm

D=109.35cm

uD=∆B物2+∆B像2=0.022+0.022=0.03cm

f=D2-d24D=17.61cm

uf=141+d2D22uD2+4d2D2ud2=0.08cm

urf=uff×100%=0.5%

测量结果为f=17.61±0.08cmurf=0.5%

| 视差法 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 焦距f(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物屏位置(cm) | 0 |  |  |  |  |  | 17.14 |
|  | 透镜位置(cm) | 88.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针尖位置(cm) | 108.65 | 108.99 | 108.15 | 110.71 | 111.35 | 109.10 |  |

表2 视差法测量凸透镜焦距的数据记录表

由于物屏和针尖的光具座比像屏的多6mm

物距s=88.55+0.3=88.85cm

x=108.65+108.99+108.15+110.71+111.35+109.106=109.49cm

像距s'=x-x0+0.3=109.49-88.55+0.3=21.24cm

1s+1s'=1f

f=ss's+s'=17.14cm

| 物距像距法 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 焦距f(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 像屏位置1(cm) | 109．09 |  |  |  |  |  | 19.59 |
|  | 凹镜位置(cm) | 97.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 像屏位置2(cm) | 123.15 | 123.59 | 124.41 | 124.42 | 124.25 | 125.79 |  |

表3 物距像距法测量凹透镜焦距的数据记录表

物距s=x0-x1=97.84-109.09=-11.25cm

x2=123.15+123.59+124.41+124.42+124.25+125.796=124.27cm

像距s'=x2-x0=124.27-97.84=26.43cm

f=ss's+s'=19.59cm

| 自准法 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 焦距f(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物屏位置(cm) | 0 |  |  |  |  |  | 19.36 |
|  | 透镜位置(cm) | 19.15 | 19.52 | 19.41 | 19.46 | 19.51 | 19.50 |  |
|  | 转180度(cm) | 18.61 | 18.65 | 18.62 | 18.60 | 18.91 | 18.82 |  |

表4 自准法测量凸透镜焦距的数据记录表

x1=19.15+19.52+19.41+19.46+19.51+19.506=19.42

x2=18.61+18.65+18.62+18.60+18.91+18.826=18.70

取x=12x1+x2

故x=1219.42+18.70=19.06

由于物屏的光具座比像屏的多6mm

f=x-x0=19.06-0+0.03=19.36

| 自准法 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 焦距f(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 像屏位置(cm) | 70.21 |  |  |  |  |  | 19.87 |
|  | 凹镜位置(cm) | 49.52 | 50.66 | 50.42 | 50.64 | 49.75 | 49.65 |  |
|  | 凹转180(cm) | 50.76 | 50.67 | 50.38 | 50.46 | 50.72 | 50.36 |  |

表5 自准法测量凹透镜焦距的数据记录表

x1=49.52+50.66+50.42+50.64+49.75+49.656=50.11cm

x2=50.76+50.67+50.38+50.46+50.72+50.366=50.56cm

取x=12x1+x2

故x=1250.11+50.56=50.34cm

f=x-x0=19.87cm

三、分析及讨论

(对实验方法，装置，过程，精度的分析和讨论以及实验思考题的解答)

误差来源：

- 本实验中最大的干扰因素为像差，由于像差的存在导致我们难以判断成像最清晰的位置，因此我们需要尽可能地消除像差。像差有球差和彗差，它们都会导致成像变模糊。对于球差，我们可以在凸透镜前放置一个光阑，随着光阑的口径的越来越小，像周围的圆形光斑也会越来越小，像也越来越清晰。但如果光阑口径过小，又会导致成像的亮度变小，也会使观察像的清晰程度变得困难，因此在实验中要找到一个既能最大程度减小球差，又能保证成像亮度的一个光阑口径。对于彗差，加上光阑后可以减小像外围的光晕，使成像更加清晰。

- 实验中的误差来源还有以下几点：

- 即使在尽可能地减小像差的情况下，仍然会有一小段成清晰像的范围，因此使用左右逼近法读数时会受到主观因素的影响，从而导致误差。

- 光具的高度、左右位置都是直接凭肉眼进行调整，难以保证其中心处于同一直线上，因此我们采用将薄透镜旋转180度再次测量的方法来减小误差。

- 可以看到，视差法的误差在这五个实验中是最大的，这是因为视差法的判断完全凭借主观感觉，即使有微小的视差实验者也不能感受到，因此在相当一段距离里面在感觉上都没有视差。

- 凹透镜自准法由于光束的多次折射和反射，导致在物屏上成的像亮度低且不是很清楚，导致最后实验误差较大。

有效数字的选取：四位有效数字。

思考题

- 复习凸透镜成像规律，填写下表

| 物距 | 成像情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 位置 | 大小 | 正倒 | 虚实 |
| S＜f | 同侧 | 放大 | 正 | 虚 |
| S=f | 不成像，光经过凸透镜成平行于主轴的光线 |  |  |  |
| f＜S＜2f | 异侧 | 放大 | 倒 | 实 |
| S=2f | 异侧 | 等大 | 倒 | 实 |
| S＞2f | 异侧 | 缩小 | 倒 | 实 |

- 为什么可以用“大像追小像”的方法，调节透镜系统达到共轴等高的要求？

两点确定一条直线。如果大像中心位置与小像中心位置相同，说明所有光学元件中心都在同一条直线上，即同轴等高。由于在调整时大像运动快，小像运动慢，因此采用“大像追小像”的方法调整透镜系统。

- 用“共轭法”测凸透镜的焦距时，为什么要让物屏与像屏的距离大于4倍焦距？

根据凸透镜成像公式
1s+1s'=1f

f=ss's+s'

s+s'≥2ss'12

2f≤ss'

D=s+s'≥2ss'≥4f

当且仅当s=s’时,取“＝”.

由于要多次测量,所以D＞4f

附录1：

预习报告及原始数据

（盖章的预习报告、原始数据拍照粘贴在此）