## Slide 1: 实验室安全常识
2022年10月26日

## Slide 2
实验室安全的重要性
实验室是教学、科研的重要基地。
实验室安全管理是实验室稳定运行的基本保证。
实验室安全，需要人人参与，思想上重视，行动上落实，管理上规范。

## Slide 3
实验室危险表现
机械伤害
化学品腐蚀
电线老化
电池爆炸
物体倾倒
滑到危险
爆炸危险
着火危险

## Slide 4
实验室安全问题
实验室人的安全问题：
  实验室检查人员安全
  实验室实验人员安全
实验室物的安全问题：
  实验室物品安全
  实验室仪器安全
实验室环境的安全问题：
  实验室水、电、照明、场所等安全
  实验室排放物对环境的安全隐患
需要人人参与，思想上重视，行动上落实，管理上规范。
Notes: http://sbc.zjou.edu.cn/info/1064/1524.htm
1 .实验室检验人员的安全
有些实验需要在高温、高压强磁微波和辐射强酸碱腐蚀及有毒气体等条件下进行工作，实验室未配备良好的通风、排气等安全设施，检验人员的身心会有很大的危险。作为实验室安全防护的责任者，实验室检验人员应随时随地做好安全防护工作，对实验室存在的不安全因素要及时上报，进行整改；实验中如发生安全事故，需配有应急救助设施。
2.实验室物品的安全
一些实验室对使用的大量化学有毒甚至剧毒农药标准品、有机试剂、药品、高压气体钢瓶因疏于管理，存有安全问题；由于检测面积不够，需要分开存放的物品没有完全做到分开存放，存有安全隐患。
3. 实验室仪器的安全
为满足检测项目的要求，实验室需配备各种大型的精密仪器。实验室应有应急动力供应系统，否则在仪器使用中如果突然停电，易造成仪器设备损坏。实验室内消防应急、仪器防静电接地、排风设施、仪器标志应齐全有效。
4.实验室的水、电安全
实验人员对水和电使用不当而引起火灾的现象具有普遍性，尤其是存有易燃易爆药品的实验室。分析原因有：1忘记关水、关电。2仪器操作不慎或使用不当。3供电线路老化、超负荷运行。4烟头引起火灾也是重要安全隐患。5防毒、防爆设施不全。
5.实验室排放物对环境的安全隐患
在实验过程中会产生大量的废液、废气和废物，有过期或失效的有机试剂及强酸碱腐蚀药品，含有多种有毒、有害物质，若不经妥善处理，如未达到规定的排放标准而排放到环境（大气、土壤、水）中，很容易污染环境，破坏生态平衡和自然资源，实际上实验室已成了一种不可忽视的污染源。

## Slide 5
实验室安全总则
实验室要采用正确的安全方法，制定细致计划，合理安排实验工作
实验室提供或配备合适的安全设施和防护设备，部署合理位置
进入实验室，要遵守实验室相关规章制度，对设备操作要按照操作规程进行
实验室要规范使用水、电、气、火等，保持实验区域干净整洁
不准在实验室进食，饮水，嬉戏打闹，绝对禁止在实验室吸烟
进行有危险性实验时，要做好防护措施，佩戴合适的防护用品
遇到不安全行为或安全隐患，要及时提醒或通告安全人员

## Slide 6
实验室安全守则
遇到不安全的情形、不安全的行为和可能引起意外事件，要及时告知安全人员
对实验设备操作要遵守其安全操作规程
使用机械加工器材做好安全防护工作
了解常见危险化学品的性质，在有充分的防护措施时才能使用
实验室不得无人看管的情况下进行实验
进行危险性实验操作时，需要至少双人在场
不得让无关实验人员进入实验室
Notes: 实验室要采用正确的安全方法，制定细致计划，合理安排实验工作
实验室提供或配备合适的安全设施和防护设备，部署合理位置
进入实验室，要遵守实验室相关规章制度，对设备操作要按照操作规程进行
实验室要规范使用水、电、气、火等，保持实验区域干净整洁
不准在实验室进食，饮水，嬉戏打闹，绝对禁止在实验室吸烟
进行有危险性实验时，要做好防护措施，佩戴合适的防护用品
遇到不安全行为或安全隐患，要及时提醒或通告安全人员

## Slide 7
实验室安全操作规程总则
为确保实验室和师生安全，及实验工作的顺利进行，需制订安全操作规程
实验室采用新技术装备和新的实验操作方法时，必须提前对操作人员进行安全技术培训
实验室各种仪器设备、作业岗位、实验房间，都必须建立完善的安全技术操作规程
实验人员必须按规定正确使用个人防护用品及安全技术、卫生设施
坚持经常性的安全技术培训，消灭各种不安全因素和事故隐患，加强学习，不断提高实验室安全技术管理水平
外来人员进入实验室，必须听从实验人员安排

## Slide 8
实验室安全操作规程
实验室要定期进行安全检查，对存在隐患及时解决
对重要实验设备或有危险性设备要进行使用前培训
对实验室师生要定期进行安全教育和培训，提高安全技能
实验室改造、设备安装等施工，要有专人负责安全工作
各实验室要配备适当的消防器材，放置固定，明显位置
实验室发生事故，要及时报告老师及安全人员

## Slide 9
实验室环境安全守则
实验室内应保持设备、器材的安全、整齐、清洁
实验室内应杜绝跑、冒、滴、漏现象发生
实验室各种仪器设备的安装、布局，必须符合有关标准，必须便于师生安全使用和操作
实验室内应有良好的通风、除尘及空气调节净化设施
易燃、易爆、自然、强氧化剂等类药品，一定要妥善保存

## Slide 10
实验室电器设备的安全
实验室所用电器设备的线路绝缘必须合乎规定并且完好无损，走线合理整齐。
实验室的电器设备必须装有可熔保险或自动开关设施。
电器设备的金属外壳，如因绝缘损坏而带电时，必须采取接地或接零的保护措施。
电器设备和线路的安装要符合规定要求，设备开关和配电装置应有专人负责管理和定期维修
禁止用烘箱烤易燃品、爆炸品。
在同一烘箱内，不准同时烘干不同性质的几种物品。
实验过程中必须使用电炉、电热器时，将电炉、电热器设置在固定位置，设专人负责保管

## Slide 11
实验室操作安全
不得用身体的任何部位接触转动部件和高温设备。
发现起火，要立即切断电源，破灭着火源，移走可燃物。
身上或手上粘有易燃物或氧化剂液时，不得靠近火源，要立即清洗干净。
开启易挥发性药品时，不要将瓶口对着自己或别人，在夏天气温较高时，开启前应事先设法冷却。
使用易挥发可燃性试剂时，要尽量防止其挥发，要保持室内通风良好，绝对不可靠近明火。
取用腐蚀性药品时，尽可能戴上橡皮手套，搬用较大瓶子时，必须一手托住底部，一手拿住瓶颈。

## Slide 12
实验室安全用电常识

## Slide 13
实验室安全用电 —— 防止触电

## Slide 14
实验室安全用电 —— 防止引起火灾

## Slide 15
实验室安全用电 —— 防止短路

## Slide 16
实验室安全用电 —— 电器仪表的安全使用

## Slide 17
实验室安全防护
每个人都要重视实验室安全问题，思想上提高警惕，实验时严格遵守操作规程，加强安全措施
大多数实验室事故是可以避免的
在实验室内，要注意：割伤、烧伤、火灾、中毒、爆炸等事故发生，做好安全防护

## Slide 18
实验室安全防护 —— 防机械性受伤
实验室中的设备在操作不当的情况下，可能会导致操作人员受伤
在使用设备前，要详细阅读设备使用说明书，要了解设备性能，要注意不同操作可能带来的不良后果
要严格按照操作规程进行设备操作
必要时做好安全防护措施

## Slide 19
实验室安全防护 —— 防灼伤

## Slide 20
实验室安全防护 —— 防火

## Slide 21
实验室安全防护 —— 防爆

## Slide 22
实验室安全防护 —— 防毒

## Slide 23
实验室安全防护 —— 辐射
X射线被人体组织吸收后，对人体健康是有害的
实验中要防止身体各部（特别是头部）受到X射线照射，尤其是受到X射线的直接照射
严格按照操作规程进行X射线实验

## Slide 24
实验室安全防护 —— 废弃物处理

## Slide 25
实验室高压钢瓶颜色标记

## Slide 26
实验室高压钢瓶的使用

## Slide 27
实验室高压钢瓶注意事项

## Slide 28
实验室消防 —— 基础知识

## Slide 29
实验室消防 —— 基础知识 续

## Slide 30
实验室紧急救护 —— 急救原则

## Slide 31
实验室紧急救护 —— 常见伤病简易处理

## Slide 32
实验室紧急救护 —— 现场急救与操作

## Slide 33
实验室紧急救护 —— 常见止血方法

## Slide 34
实验室紧急救护 —— 搬运伤员