## Slide 1: 实验室安全教育总则
2022年10月

## Slide 2: 目录
1
实验室安全管理制度
2
实验室安全操作规程
3
实验室安全注意事项

## Slide 3: 安全管理制度 I
严禁在实验室内饮食；
实验老师做好学生进行实验操作的指导和监护工作；
实验前，指导老师要强调实验安全注意事项和操作程序；
做电学等实验，确保实验用电安全，防止意外事故发生；
做力学等实验，告诫学生所用导轨、配重等物品的坠落；
做光学、热学等实验，若使用明火，实验完毕要及时熄灭火源；

## Slide 4: 安全管理制度 II
实验中，仪器发生异常现象时，确保人身安全，及时通知指导老师；
实验中，要合理、安全使用化学药品，正确处理废液废物；
大型仪器及特种设备使用，要严格按照设备操作规程进行；
实验结束，整理好实验仪器及桌面，并关闭总电源、水源及门窗；

## Slide 5: 安全操作规程
实验前，应对实验内容及实验设备有所了解；
了解实验仪器的使用要求，注意事项；
进入实验室，要了解实验室的布局，如电源闸箱、通道情况等；
实验中，要保持高度的严谨性和责任感，科学的实验方法；
实验操作中，不得擅自离开实验室，不得擅自更换实验位置；
实验完毕，应将仪器、工具及时整理复原，清洁实验桌面；
离开实验室，应关闭电源、水路开关，关闭门窗；
实验中，临时停水、停电，应及时关闭所有电源开关，避免发生事故；

## Slide 6: 实验设备操作规程
设备使用前应检查装置是否完好，无裂纹、脱落现象；
设备使用时应严格遵守仪器的安全操作规程；
设备上不得随意放置工具或样品等物品；
进行升温实验时，需检查电炉的电阻丝是否完好；
设备发生故障，应立即切断电源，通知实验管理员；
设备不得超负荷运行，工作时不得私自离开；

## Slide 7: 特种设备安全操作规程
进入实验室进行实验时，要遵守实验室的一切安全防护要求；
实验前，检查所有仪器、设备的电气线路及设备防护装置是否正常；
在使用电钻和手提砂轮机时，应遵守电钻、砂轮机安全操作规程；
不得在机床开动和未停稳前使用量具进行测量工作；
电烙铁用毕，随时拔掉插头，实验完毕要关闭电源；

## Slide 8: 实验室防火安全 I
实验室内在明显位置放置相应的消防器材，专人管理；
实验室内不得随意放置易燃、易爆物品，应放置到相应安全柜中，严禁烟火；
易燃、易爆物品放置，要与火源、电源保持一定距离；
实验室过道及楼宇走廊严禁堆放物品，要保持消防通道畅通；

## Slide 9: 实验室防火安全 II
不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，不得有裸漏的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；
电器设备的线路、插头插座要保持完好状态，发现破损、老化等现象要及时通过管理员维护；
电加热器、电烤箱等设备做到人走电断；
使用电络铁，要放在非燃隔热的支架上，周围不应有可燃物，用后立即拔下电源插头；
实验室内未经允许，不得使用大功率用电设备，不得超出用电负荷；

## Slide 10: 实验室化学品安全 I
实验室所用化学药品必须由学校统一组织购置，严禁私自购置；
化学药品要分类存放，不能混放，必须隔离存放；
所有药品都必须有明确的标签，储存室与柜要保持整齐清洁；
有特殊性质的药品必须按其特性要求存放；
无名物、变质过期的药品要及时清理报废；

## Slide 11: 实验室化学品安全 II
实验室内不得存放剧毒类药品；
危险化学药品容器应有清晰的标识或标签，按相应要求存放，且存放区域设置醒目的安全标志；
实验产生的废液废物不得随意丢弃，随意排放、处理，防止污染水源和环境；
实验室废液废物要集中收集，按学校要求统一处置；

## Slide 12: 实验室防辐射安全
从事放射性工作的人员必须遵守放射防护法规和规章制度；
从事放射性工作的人员要参加辐射安全培训，经考核合格后持证上岗；
从事放射性工作的人员要接受职业健康监护和个人剂量监测管理；
辐射工作场所要有安全防护设施，并放置辐射警示标志；
单位要配备必要的防护用品和监测仪器，建立各种相应规章制度；
对放射废弃物，不得擅自处理，需向学校申报统一处置；

## Slide 13: 大型仪器设备安全
大型仪器设备需有专人负责管理，配有设备使用记录；
使用大型仪器设备场所，做好水、电供应，及防火、防潮等防护技术措施；
制定大型仪器设备安全操作规程；
大型仪器设备操作人员需要经过培训，做到持证上岗；

## Slide 14: 实验技术安全
学生在进行实验操作前，要接受实验室安全教育；
学生要严格按照仪器设备和实验操作规程进行实验操作；
实验室要做好安全防护工作，对高温、低温、辐射等实验，做好监管；

## Slide 15: 其他安全
实验室网络安全
  要做好网络安全和信息安全工作；
  对科学实验及实验技术项目，做好信息、资源的保密工作；
安全事故应急处理
  实验室发生安全事故，要保持镇定；
  确定放生事故类型，及时拨打相应报警电话；
  发生紧急事故，首先要保护人身安全，其次是公共财产和学术资料；

## Slide 16: 实验室潜在事故

## Slide 17: 谢谢！